培训实施记录表

表格编号：JCKJ-FM-HR-010

培训时间、地点： 地点：公司培训室/校准工位 时间：2026年3月13日、2026年3月20日 14:00-16:00

主讲人：李作浪 培训时长：4H 记录人：________ 应到人数：________ 实到人数：________

培训主题：关键传感器原理与校准操作实务

参加培训人员： 培训对象：校准员、检验员 签到：______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

培训内容摘要： 1. 讲解PM10、PM2.5光散射原理及采样流路对数据稳定性的影响。 2. 讲解SO2、NO2、CO、O3、TVOC传感器工作原理、交叉干扰和寿命管理。 3. 演示零点/跨度校准、标准物质使用、校准前后数据确认方法。 4. 组织盲样测试，训练校准记录填写、异常判定和校准失效处置。

培训材料： 传感器说明书；校准SOP；标准气体/标准颗粒物操作规程；校准记录表。

培训效果评估： 采用实操考核和盲样测试方式评价。参训人员能够按SOP完成校准准备、操作、数据判定和记录填写；对关键步骤漏项人员安排补训补考。 考核结果：□合格 □需补训 □需补考 备注：____________________________

评价人：________________（质量/部门负责人） 日期：________年____月____日