培训实施记录表

表格编号：JCKJ-FM-HR-010

培训时间、地点： 地点：公司培训室/调试工位 时间：2026年6月12日 10:00-11:00

主讲人：周维 培训时长：1H 记录人：________ 应到人数：________ 实到人数：________

培训主题：HJ 212数据传输协议与通讯故障排查

参加培训人员： 培训对象：售后/调试员 签到：______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

培训内容摘要： 1. 讲解QN、ST、CN、PW、MN、Flag、CP、CRC和包长规则。 2. 说明实时数据、分钟数据、小时数据、日数据的CN编码和DataTime要求。 3. 演示DTU IP/端口、串口参数、平台应答、断网缓存和恢复补发。 4. 训练COM口抓包、CRC/长度校验、DataTime异常和发送失败定位。

培训材料： HJ212协议资料；远程接口文档；串口抓包记录；DTU配置说明。

培训效果评估： 采用模拟断网和数据异常排查方式评价。参训人员能够根据串口日志和平台反馈定位常见通讯故障，形成排查记录。 考核结果：□合格 □需补训 □需补考 备注：____________________________

评价人：________________（质量/部门负责人） 日期：________年____月____日