培训实施记录表

表格编号：JCKJ-FM-HR-010

培训时间、地点： 地点：仓库/IQC检验区 时间：2026年8月14日 09:00-11:00

主讲人：李作浪 培训时长：2H 记录人：________ 应到人数：________ 实到人数：________

培训主题：关键元器件（泵/阀/传感器）识别与入厂验收

参加培训人员： 培训对象：采购员、IQC 签到：______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

培训内容摘要： 1. 识别泵、阀、传感器、主板、电源、外壳等关键件。 2. 讲解供应商、型号规格、批次、证书和来料文件核对要求。 3. 演示抽样检验、外观检查、功能抽测和异常判定。 4. 说明来料不合格隔离、退换货和让步接收审批要求。

培训材料： 关键元器件清单；入厂检验规范；供应商资料；样品照片。

培训效果评估： 采用实物识别和抽检模拟方式评价。参训人员能够识别关键元器件并按入厂验收要求完成抽检记录。 考核结果：□合格 □需补训 □需补考 备注：____________________________

评价人：________________（质量/部门负责人） 日期：________年____月____日