培训考核试卷/考核题目

表格编号：JCKJ-FM-HR-011

| 培训主题 | 关键传感器原理与校准操作实务 | 考核方式 | 实操考核（盲样测试） |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核对象 | 校准员、检验员 | 考核月份 | 2026年3月 |
| 姓名 | __________ | 部门/岗位 | ________________ |
| 满分/合格线 | 100分 / 满分100分，85分及以上合格；关键步骤漏项判不合格。 | 得分 | __________ |

一、考核题目

1. 【判断题，10分】PM10、PM2.5颗粒物传感器常采用光散射法进行检测。（  ）
答：__________

2. 【判断题，10分】校准前无需确认标准物质有效期和设备状态。（  ）
答：__________

3. 【简答题，20分】列出传感器校准前应确认的至少4项内容。
答：
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. 【简答题，20分】校准后发现数据偏差仍超限，应如何处置？
答：
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. 【实操题，25分】按SOP完成一次零点/跨度校准，并填写校准记录。
答：
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. 【实操题，15分】盲样测试：对给定样品进行检测并判断是否合格。
答：
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

二、评分说明：本卷合计100分。满分100分，85分及以上合格；关键步骤漏项判不合格。 判定重点：校准准备、操作步骤、数据判定、记录填写和异常处置。

阅卷/评价人：________________        日期：________年____月____日