年度培训考核方式及评价标准

文件编号：FM-HR-003-03    版本：A/0    年度：2026

本文件规定 2026 年度各培训课程的考核方式、合格标准、证据留存和补训补考要求，用于验证培训有效性并满足认证监督和质量体系审核追溯要求。

| 序号 | 课程 | 考核方式 | 合格标准 | 证据留存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJGF 008-2021/CCAEPI-RG-Y-040-2021 标准解读与质量意识 | 笔试（闭卷） | 闭卷笔试满分100分，80分及以上合格；不合格人员一周内补训补考。 | 签到表、培训实施记录、试卷、成绩汇总表、补考记录（如有）。 |
| 2 | 关键传感器原理与校准操作实务 | 实操考核（盲样测试） | 实操评分100分，85分及以上合格；关键步骤漏项为不合格。 | 实操评分表、盲样测试记录、校准记录、讲师确认签名。 |
| 3 | 气路系统装配与密封性检漏 | 现场操作评分 | 现场操作评分满分100分，85分及以上合格；检漏步骤错误需重新培训。 | 现场操作评分表、装配检验记录、异常整改记录。 |
| 4 | 电气安全与PCB板焊接/检验规范 | 目检+现场问答 | 目检样板识别正确率90%以上，现场问答合格。 | 目检评分表、问答记录、测试异常案例记录。 |
| 5 | HJ 212 数据传输协议与通讯故障排查 | 模拟断网/数据异常排查 | 在模拟断网和错误配置场景中完成定位，排查步骤完整、结论正确。 | 故障排查记录、串口抓包文件、模拟测试结论、讲师签名。 |
| 6 | 例行检验与确认检验规范详解 | 试卷答题+记录填写 | 试卷80分及以上，检验记录填写无关键漏项。 | 试卷、检验记录样表、成绩汇总、整改记录。 |
| 7 | 关键元器件（泵/阀/传感器）识别与入厂验收 | 实物识别+抽检模拟 | 实物识别正确率90%以上，抽检模拟流程完整。 | 识别测试记录、入厂检验记录、异常样件照片。 |
| 8 | 不合格品控制与追溯流程 | 流程模拟（假设一个不合格场景） | 流程模拟关键节点完整，记录填写正确，能说明追溯路径。 | 流程模拟记录、不合格品评审单、CAPA记录、效果验证记录。 |

# 通用评分规则

| 考核类型 | 评分要点 | 不合格判定 |
| --- | --- | --- |
| 闭卷笔试 | 标准条款理解、岗位职责、记录填写、异常处置；满分100分。 | 低于80分，或关键质量要求答错超过2项。 |
| 实操考核 | 准备、操作步骤、数据判定、记录填写、安全防护、异常处理；满分100分。 | 关键步骤漏项、使用错误标准物质、记录不可追溯或存在安全风险。 |
| 现场问答/案例分析 | 能说明依据、流程、责任、记录和纠正措施。 | 无法说明关键控制点或无法形成闭环记录。 |
| 故障排查模拟 | 能复现问题、定位原因、提出处理措施并保存证据。 | 定位方向错误、无记录、处理措施不可验证。 |

# 补训补考要求

首次考核不合格人员由组织部门在 7 个工作日内安排补训；补训后重新考核。

同一课程两次不合格人员不得独立承担对应岗位关键操作，需经部门负责人和品质部确认后方可上岗。

补训补考记录应与原始培训记录一并归档，记录中应注明原因、补训内容、补考结果和批准人。

# 试题/实操记录模板

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 笔试题库 | 单选/判断/简答：标准适用范围、产品组成、铭牌要求、检验规则、认证监督、记录追溯。 |
| 实操评分表 | 准备确认、标准物质/样件确认、操作步骤、数据读取、结果判定、记录填写、现场5S。 |
| 故障排查表 | 故障描述、现场环境、串口/日志证据、原因分析、处置措施、复测结果、责任人。 |
| 成绩汇总表 | 姓名、部门、课程、考核方式、成绩、是否合格、补考成绩、评价人、日期。 |