培训实施记录表

文件编号：JCKJ-FM-HR-010    版本：A/0    年度：2026

记录编号：TR-2026-03-01

| 培训主题 | RJGF 008-2021/CCAEPI-RG-Y-040-2021 标准解读与质量意识 | 培训方式 | 内训（质量负责人主讲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-03-06 09:00-11:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 易畅 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 2H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 全员 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | RJGF 008-2021、CCAEPI-RG-Y-040-2021、质量手册、产品说明书 | 考核方式 | 笔试（闭卷） |
| 培训内容摘要 | 1. 认证适用范围、认证依据及工厂检查+产品检验+认证后监督模式。 2. 产品组成：监测单元、数据传输及存储单元、数据处理分析单元及辅助单元。 3. 外观铭牌、说明书、维修手册、产品一致性和认证资料完整性要求。 4. 质量职责、记录可追溯、异常上报和不符合项整改闭环要求。 | 考核合格标准 | 闭卷笔试满分100分，80分及以上合格；不合格人员一周内补训补考。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 签到表、培训实施记录、试卷、成绩汇总表、补考记录（如有）。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-03-02

| 培训主题 | 关键传感器原理与校准操作实务 | 培训方式 | 内训+实操 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-03-13、2026-03-20 14:00-16:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 李作浪 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 4H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 校准员、检验员 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | 传感器说明书、校准SOP、标准气体/标准颗粒物操作规程、校准记录表 | 考核方式 | 实操考核（盲样测试） |
| 培训内容摘要 | 1. PM10、PM2.5 光散射原理及采样流路对数据稳定性的影响。 2. SO2、NO2、CO、O3、TVOC 传感器工作原理、交叉干扰和寿命管理。 3. 零点/跨度校准、标准物质使用、校准前后数据确认。 4. 盲样测试、校准记录填写和校准失效处置。 | 考核合格标准 | 实操评分100分，85分及以上合格；关键步骤漏项为不合格。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 实操评分表、盲样测试记录、校准记录、讲师确认签名。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-04-01

| 培训主题 | 气路系统装配与密封性检漏 | 培训方式 | 实操演练 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-04-10 10:00-11:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 李作浪 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 1H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 装配工、IPQC | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | 气路装配作业指导书、检漏作业指导书、装配检验记录 | 考核方式 | 现场操作评分 |
| 培训内容摘要 | 1. 采样气路、泵阀、过滤部件和传感器接口识别。 2. 管路连接方向、弯折、松脱、堵塞和漏气风险点。 3. 密封性检漏步骤、判定标准和记录要求。 4. 不合格装配件隔离、返修和复检闭环。 | 考核合格标准 | 现场操作评分满分100分，85分及以上合格；检漏步骤错误需重新培训。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 现场操作评分表、装配检验记录、异常整改记录。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-05-01

| 培训主题 | 电气安全与PCB板焊接/检验规范 | 培训方式 | 内训+实操 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-05-15 09:00-11:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 张帅帅 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 2H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 测试员 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | 电气安全规范、PCB检验规范、原理图、焊接外观样板 | 考核方式 | 目检+现场问答 |
| 培训内容摘要 | 1. 电源规格、接地、防静电和电气安全注意事项。 2. PCB 焊点外观、虚焊、连锡、反件、漏件、污染和清洁要求。 3. 绝缘电阻、绝缘强度、外壳防护相关关注点。 4. 测试异常记录、隔离、复核和放行要求。 | 考核合格标准 | 目检样板识别正确率90%以上，现场问答合格。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 目检评分表、问答记录、测试异常案例记录。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-06-01

| 培训主题 | HJ 212 数据传输协议与通讯故障排查 | 培训方式 | 内训+模拟环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-06-12 10:00-11:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 周维 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 1H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 售后/调试员 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | HJ212协议资料、远程接口文档、串口抓包记录、DTU配置说明 | 考核方式 | 模拟断网/数据异常排查 |
| 培训内容摘要 | 1. QN、ST、CN、PW、MN、Flag、CP、CRC 和包长规则。 2. 实时数据 CN=2011、分钟数据 CN=2051、小时数据 CN=2061、日数据 CN=2031。 3. DTU IP/端口、串口参数、平台应答、断网缓存和恢复补发。 4. COM口抓包、CRC/长度校验、DataTime 异常和发送失败定位。 | 考核合格标准 | 在模拟断网和错误配置场景中完成定位，排查步骤完整、结论正确。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 故障排查记录、串口抓包文件、模拟测试结论、讲师签名。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-07-01

| 培训主题 | 例行检验与确认检验规范详解 | 培训方式 | 内训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-07-10 14:00-16:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 易畅 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 2H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 质检部全员 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | RJGF 008-2021、检验规范、例行检验记录、确认检验记录 | 考核方式 | 试卷答题+记录填写 |
| 培训内容摘要 | 1. 外观铭牌、功能、数据传输和记录完整性检查。 2. 传感器性能、报警/远程校准、数据存储和通讯功能确认。 3. 检验设备、标准物质、记录填写和复核要求。 4. 检验不合格的隔离、评审、返工和复检流程。 | 考核合格标准 | 试卷80分及以上，检验记录填写无关键漏项。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 试卷、检验记录样表、成绩汇总、整改记录。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-08-01

| 培训主题 | 关键元器件（泵/阀/传感器）识别与入厂验收 | 培训方式 | 现场教学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-08-14 09:00-11:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 李作浪 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 2H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 采购员、IQC | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | 关键元器件清单、入厂检验规范、供应商资料、样品照片 | 考核方式 | 实物识别+抽检模拟 |
| 培训内容摘要 | 1. 泵、阀、传感器、主板、电源、外壳等关键件识别。 2. 供应商、型号规格、批次、证书和来料文件核对。 3. 抽样检验、外观检查、功能抽测和异常判定。 4. 来料不合格隔离、退换货和让步接收审批要求。 | 考核合格标准 | 实物识别正确率90%以上，抽检模拟流程完整。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 识别测试记录、入厂检验记录、异常样件照片。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |

记录编号：TR-2026-09-01

| 培训主题 | 不合格品控制与追溯流程 | 培训方式 | 案例分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 2026-09-11 14:00-16:00 | 培训地点 | 公司培训室/生产现场 |
| 主讲人 | 李作浪 | 记录人 | ________ |
| 培训时长 | 2H | 组织部门 | 品质部 |
| 培训对象 | 生产、质检、仓库 | 应到/实到人数 | ____ / ____ |
| 培训材料 | 不合格品控制程序、追溯记录、纠正预防措施表、案例资料 | 考核方式 | 流程模拟（假设一个不合格场景） |
| 培训内容摘要 | 1. 不合格品来源：来料、过程、成品、售后和监督检查。 2. 标识、隔离、评审、返工返修、报废、让步接收和复检要求。 3. 通过出厂编号、批次、检验记录、校准记录和软件版本追溯。 4. 纠正预防措施、责任部门、完成时限和效果验证。 | 考核合格标准 | 流程模拟关键节点完整，记录填写正确，能说明追溯路径。 |
| 参加培训人员 | 见签到表或在此填写： | 培训效果评估 | □合格 □需补训 □需整改 评价说明： |
| 培训问题及整改 | 问题描述： 整改措施： 责任人： 完成日期： | 记录归档资料 | 流程模拟记录、不合格品评审单、CAPA记录、效果验证记录。 |
| 评价人/日期 | 评价人：________ 日期：________ | 部门确认 | 确认人：________ 日期：________ |